## Sheet1
Number incident | Priority | State Actuel | Description | Assignement_Groupe | Date Création
INC0013269 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:40:30
INC0013194 | 3 | 8 | RF Unit VSWR Threshold Crossed | OUI | 2024-05-06 16:39:00
INC0013219 | 3 | 8 | GSM KPI Exceed Threshold | OUI | 2024-05-06 16:39:29
INC0013215 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:24
INC0013254 | 1 | 8 | Battery disc | OUI | 2024-05-06 16:40:13
INC0013222 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:32
INC0013230 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:41
INC0013220 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:30
INC0013248 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:02
INC0013195 | 3 | 8 | RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Unbalanced | OUI | 2024-05-06 16:39:01
INC0013209 | 1 | 8 | Battery disc | OUI | 2024-05-06 16:39:18
INC0013241 | 3 | 8 | Adjacent Node IP Address Ping Failure | OUI | 2024-05-06 16:39:54
INC0013213 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:22
INC0013242 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:55
INC0013235 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:47
INC0013206 | 3 | 8 | UMTS Cell Max DL Power Mismatch | OUI | 2024-05-06 16:39:14
INC0013231 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:43
INC0013207 | 3 | 8 | BSS Internal Voice Channel Abnormal | OUI | 2024-05-06 16:39:15
INC0013275 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:40:37
INC0013239 | 3 | 8 | SCTP Link Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:52
INC0013251 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:09
INC0013233 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:45
INC0013190 | 3 | 8 | GSM Cell Manually Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:56
INC0013247 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:01
INC0013252 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:10
INC0013259 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:19
INC0013266 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:27
INC0013245 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:58
INC0013262 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:40:22
INC0013184 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:49
INC0013202 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:09
INC0013270 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:40:31
INC0013253 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:12
INC0013217 | 3 | 8 | BBU CPRI Optical Module Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:26
INC0013228 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:39
INC0013203 | 3 | 8 | BSS Internal Voice Channel Abnormal | OUI | 2024-05-06 16:39:10
INC0013192 | 3 | 8 | GSM Cell Manually Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:58
INC0013243 | 3 | 8 | SCTP Link Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:56
INC0013196 | 3 | 8 | BBU CPRI Optical Module Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:02
INC0013189 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:54
INC0013271 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:40:32
INC0013236 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:48
INC0013225 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:39:36
INC0013182 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:46
INC0013214 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:23
INC0013261 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:21
INC0013265 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:26
INC0013201 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:08
INC0013272 | 3 | 8 | Adjacent Node IP Address Ping Failure | OUI | 2024-05-06 16:40:34
INC0013237 | 3 | 8 | NodeB Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:49
INC0013183 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:47
INC0013240 | 3 | 8 | CSL Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:53
INC0013186 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:51
INC0013212 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:21
INC0013234 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:46
INC0013216 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:25
INC0013180 | 3 | 8 | BBU Fan Stalled | OUI | 2024-05-06 16:38:44
INC0013227 | 3 | 8 | Adjacent Node IP Address Ping Failure | OUI | 2024-05-06 16:39:38
INC0013191 | 3 | 8 | GSM Cell Manually Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:57
INC0013273 | 3 | 8 | Adjacent Node IP Address Ping Failure | OUI | 2024-05-06 16:40:35
INC0013223 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:33
INC0013198 | 3 | 8 | RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Unbalanced | OUI | 2024-05-06 16:39:05
INC0013187 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:52
INC0013188 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:53
INC0013256 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:16
INC0013274 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:40:36
INC0013224 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:39:35
INC0013177 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:38:41
INC0013260 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:20
INC0013238 | 3 | 8 | SCTP Link Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:50
INC0013263 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:40:23
INC0013199 | 3 | 8 | RF Unit Temperature Unacceptable | OUI | 2024-05-06 16:39:06
INC0013267 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:28
INC0013257 | 3 | 8 | BBU CPRI Optical Module Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:17
INC0013200 | 3 | 8 | Sensor Failure | OUI | 2024-05-06 16:39:07
INC0013268 | 3 | 8 | Monitoring Device Maintenance Link Failure | OUI | 2024-05-06 16:40:29
INC0013193 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:38:59
INC0013221 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:31
INC0013232 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:44
INC0013226 | 3 | 8 | GSM Cell out of Service | OUI | 2024-05-06 16:39:37
INC0013244 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:39:57
INC0013179 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:38:43
INC0013197 | 3 | 8 | RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Unbalanced | OUI | 2024-05-06 16:39:04
INC0013211 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:20
INC0013229 | 3 | 8 | UMTS Cell Unavailable | OUI | 2024-05-06 16:39:40
INC0013258 | 3 | 8 | BBU CPRI Optical Module Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:18
INC0013208 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:16
INC0013255 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:14
INC0013176 | 5 | 8 |  | NON | 2024-05-06 16:38:40
INC0013205 | 3 | 8 | UMTS Cell Max DL Power Mismatch | OUI | 2024-05-06 16:39:13
INC0013185 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:50
INC0013210 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:19
INC0013249 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:03
INC0013246 | 3 | 8 | High temperature | OUI | 2024-05-06 16:40:00
INC0013250 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:40:07
INC0013181 | 3 | 8 | UMTS Cell Blocked | OUI | 2024-05-06 16:38:45
INC0013218 | 3 | 8 | Power Module Abnormal | OUI | 2024-05-06 16:39:28
INC0013178 | 1 | 8 | Battery disc | OUI | 2024-05-06 16:38:42
INC0013204 | 3 | 8 | UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | OUI | 2024-05-06 16:39:11
INC0013264 | 3 | 8 | UMTS Cell Max DL Power Mismatch | OUI | 2024-05-06 16:40:25

## Visualisation1
Étiquettes de lignes | Nombre de Description
Adjacent Node IP Address Ping Failure | 4
Battery disc | 3
BBU CPRI Optical Module Fault | 4
BBU Fan Stalled | 1
BSS Internal Voice Channel Abnormal | 2
CSL Fault | 1
GSM Cell Manually Blocked | 3
GSM Cell out of Service | 7
GSM KPI Exceed Threshold | 1
High temperature | 17
Monitoring Device Maintenance Link Failure | 1
NodeB Unavailable | 1
Power Module Abnormal | 1
RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Unbalanced | 3
RF Unit Temperature Unacceptable | 1
RF Unit VSWR Threshold Crossed | 1
SCTP Link Fault | 3
Sensor Failure | 1
UMTS Cell Blocked | 9
UMTS Cell Max DL Power Mismatch | 3
UMTS Cell MC-HSDPA Function Fault | 20
UMTS Cell Unavailable | 12
(vide)
Total général | 99

## Visualisation2
Étiquettes de lignes | Nombre de Priority
1 | 3
3 | 96
5 | 1
(vide)
Total général | 100